## Лист1
П Р Е Й С К У Р А Н Т
ООО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ" на проведение анализов воды питьевой, в т.ч. расфасованной в емкости (бутилированной), природной, производственной для сторонних организаций
Вводится с 01.02.2021 г.
№ п/п | Определяемые показатели | Нормативные документы | Полная стоимость 1-го анализа (без НДС), руб.
1 | 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты методом газожидкостной хроматографии | ПНД Ф14.1:2:3:4.212-05 | 2617.6681
2 | Алюминий фотометрический метод | ГОСТ 18165-2014 | 646.8125
3 | Аммоний-ион фотометрическим методом | ПНД Ф 14.2:4.209-05 | 387.3367
4 | АПАВ флюоресцентным методом | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 | 695.8754
5 | Барий метод атомно-абсорбционный | ГОСТ Р 57162-2016 | 1044.014
6 | Берилий метод атомно-абсорбционный | ГОСТ Р 57162-2016 | 1044.014
7 | Бор флюоресцентным методом | ГОСТ 31949-2012 | 604.6047
8 | БПК титриметрический метод | ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 | 768.0771
9 | БПК титриметрический метод | ЦВ 3.01.16-01 “А” (ФР.1.31.2002.00465) | 768.0771
10 | Взвешенные вещества гравиметрический метод | ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 | 482.7808
11 | Вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 114.6547
12 | Водородный показатель рН потенциометрический метод | ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97 | 122.5922
13 | Гамма-ГХЦГ(линдан) методом газожидкостной хроматографии | ЦВ 1.12.45-2004 (ФР.1.31.2004.01230) | 2617.6681
14 | ДДТ методом газожидкостной хроматографии | ЦВ 1.12.45-2004 (ФР.1.31.2004.01230) | 2617.6681
15 | Железо общее фотометрический метод | ГОСТ 4011-72 раздел 2 | 391.5305
16 | Железо общее фотометрический метод | ПНД Ф14.1:2:4.50-96 | 440.6722
17 | Железо общее фотометрический метод | РД 52.24.358-2006 | 440.6722
18 | Жесткость титриметрический метод | ГОСТ 31954-2012 метод А | 217.1513
19 | Запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 114.6645
20 | Кадмий метод атомно-абсорбционный | ГОСТ Р 57162-2016 | 1044.014
21 | Кальций титриметрическим методом | МП УВК 1.38-2013 (ФР.1.31.2017.27783) | 178.6741
22 | Кремнекислота (в пересчете на кремний) | ПНД Ф 14.1:2:4.215-06 | 569.5356
23 | Магний расчетным методом без определения жесткости и кальция | МП УВК 1.38-2013 (ФР.1.31.2017.27783) | 164.3177
24 | Марганец метод атомно-абсорбционный | ГОСТ Р 57162-2016 | 1044.014
25 | Медь метод атомно-абсорбционный | ГОСТ Р 57162-2016 | 1044.014
26 | Молибден метод атомно-абсорбционный | ГОСТ Р 57162-2016 | 1044.014
27 | Мутность фотометрический метод | ГОСТ Р 57164-2016 раздел 6 | 173.093
28 | Мышьяк метод атомно-абсорбционный | ГОСТ Р 57162-2016 | 1044.014
29 | Нефтепродукты флюоресцентным методом | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 | 1069.2216
30 | Никель метод атомно-абсорбционный | ГОСТ Р 57162-2016 | 1044.014
31 | Нитраты фотометрический метод | ГОСТ 33045-2014 раздел 9 (метод Д) | 388.1512
32 | Нитраты фотометрический метод | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 | 766.1608
33 | Нитриты фотометрический метод | ГОСТ 33045-2014 раздел 6 (метод Б) | 288.7918
34 | Нитриты фотометрический метод | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 | 270.7765
35 | Общая щелочность титриметрическим методом | МП УВК 1.19-2013 (ФР.1.31.2019.33291) | 207.4615
36 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | МУ 2.1.4.1184-03 МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.1884-04 | 739.7806
37 | Общий хлор | ПНД Ф 14.1:2:4.113-97 | 228.0297
38 | ОМЧ ( общее микробное число) 22 С | МУ 2.1.4.1184-03 МУК 4.2.1884-04 | 175.4141
39 | ОМЧ ( общее микробное число) 37 С | МУ 2.1.4.1184-03 МУК 4.2.1884-04 МУК 4.2.1018-01 | 175.4141
40 | Определение яиц гельминтов | МУК 4.2.1884-04 4.2.2314-08 п.5.1.3.1. | 1962.7445
41 | Определение зоопланктона в воде | Инструкция по учету микронаселения водопроводной воды | 811.6637
42 | Определение фитопланктона в воде | Указания по внедерению нового ГОСТ 2761-84 | 901.0489
43 | Определение ГКБ | МУ 2.1.4.1184-03 | 803.0115
44 | Определение колифагов | МУК 4.2.1018-01, МУК 4.2.1884-04, МУ 2.1.4.1184-03 | 1121.1345
45 | Определение патогенных бактерий сем.Enterobacteriaceae рода Salmonella | МУК 4.2.1884-04 | 1190.912
46 | Определение спор сульфитредуцирующих клостридий | МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.1884-04 | 1146.6
47 | Ортофосфаты фотометический метод | ПНД Ф 14.1:2:4.248-07 | 472.8787
48 | Перманганатная окисляемость титриметрическим методом | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 | 325.2325
49 | Растворенный кислород титриметрическим методом | ПНД Ф 14.1:2.3.101-97 | 363.5999
50 | Ртуть беспламенная атомно-абсорбционная спектрометрия | ГОСТ 31950-2012 метод 1 | 874.8861
51 | Свинец метод атомно-абсорбционный | ГОСТ Р 57162-2016 | 1044.014
52 | Селен метод атомно-абсорбционный | ГОСТ Р 57162-2016 | 1044.014
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.1884-04
53 | Стронций | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 | 404.9173
54 | Сульфаты титриметрическим методом | ГОСТ 31940-2012 метод 2 | 368.1445
55 | Сухой остаток гравиметрический метод | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 | 344.1384
56 | Температура | РД 52.24.496-2018 | 64.1396
57 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.1884-04 | 740.232
58 | Удельная электропроводность | Руководство по эксплуатации кондуктометра МАРК-603 ВР41.00.000РЭ | 141.5887
59 | Фенолы флюоресцентным методом | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 | 578.9645
60 | Фосфаты фотометрическим методом | ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 | 438.2664
61 | Фториды фотометрический метод | ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 | 569.5356
62 | Фториды фотометрический метод | ГОСТ 4386-89 вариант А | 569.5356
63 | Хлорид-ионы титриметрическим методом | ПНД Ф 14.1:2:4.111-97 | 429.0474
64 | Хлороформ методом газожидкостной хроматографии | ГОСТ 31951-2012 метод 2 | 1457.418
65 | ХПК фотометрич. метод | ПНД Ф 14.1:2:4.210-2005 | 610.6748
66 | Хром метод атомно-абсорбционный | ГОСТ Р 57162-2016 | 1044.014
67 | Цветность фотометрический метод | ГОСТ 31868-2012 метод Б | 229.553
68 | Цианиды фотометрический метод | ПНД Ф 14.1:2:4.146-99 | 436.3542
69 | Цинк | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 | 828.3371
49112.0419